## CB塀調査票
既存コンクリートブロック塀・現況調査票
CB塀 |  | 邸CB塀の現地調査結果 |  |  | 日付 | 平成 年 月 日
H30版 |  |  | 事務所名 | NPO法人沖縄県建築設計サポートセンター
|  |  | 代表者名 | 西里 幸二 |  |  | 調査員
|  |  | 登録番号 | 沖縄県知事登録161-3002号 |  |  | 調査日 | 平成 年 月
|  |  | 電話番号 | 098-879-1020
1.対象建物概要 |  |  |  | 2.本調査診断の考え方
1) 名 称 | 氏邸 |  |  | ・県内のCB壁の実態調査としてサンプル調査させていただきます。
2) 所 在 地 | 沖縄県
3) 構造規模 | 造 |  |  | ・調査のレベルとしては目視のみの簡易診断です。別紙のカルテで55点未満で「問題あり」となった場合は、精密診断をお勧めします。
地上 階、地下なし、塔屋なし
4) 建物の用途 | 住宅
5) 塀の建設年 | 昭和 年竣工(築 年) |  |  | ・精密診断は建築士事務所にご相談ください。費用は個人負担となります。
A.基本性能の診断(基本性能値)
診断 | 項目 |  | 基準点 | 選択 |  | 評価点
建築年数 | 10年未満 |  | 10 | [7 empty] | ○
| 10年以上20年未満 |  | 8
| 20年以上、不明 |  | 5 | ○ |  | 5
高さの増積み | なし |  | 10
| あり |  | 0 | ○ |  | 0
使用状況 | 塀単独の使用 |  | 10
| 土留・外壁を兼用 |  | 0 | ○ |  | 0
塀の位置 | 塀下に擁壁なし |  | 10 | ○ |  | 10
| 塀下に擁壁あり |  | 5
塀の高さ | 1.2m以下 |  | 15
| 1.2mを超え、2.2m以下 |  | 10 | ○ |  | 10
| 2.2mを超える |  | 0
塀の厚さ | 15cm以上 |  | 10 | ○ |  | 10
| 12cm |  | 8
| 10cm |  | 5
透かしブロック | なし |  | 10
| あり |  | 5 | ○ |  | 5
鉄筋 | あり(方位計で測定) ※1 |  | 10
| なし |  | 0 | ○ |  | 0
| 確認不能 |  | 0
控え壁・控え柱 | あり |  | 10
| なし |  | 5 | ○ |  | 5 | 基本性能合計点
笠木 | あり |  | 10 | ○ |  | 10
| なし |  | 5 |  |  |  |  | 55
B.壁体の外観診断(外観係数)
全体の傾き | なし |  | 1
| あり |  | 0.7 | ○ |  | 0.7
ひび割れ | なし |  | 1
| あり |  | 0.7 | ○ |  | 0.7
損傷 | なし |  | 1
| あり |  | 0.7 | ○ |  | 0.7 | 外観係数
著しい汚れ | なし |  | 1 | ○ |  | 1
| あり |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
C.壁体の耐力診断(耐力係数)
ぐらつき※2 | 動かない |  | 1 | ○ |  | 1 | 耐力係数
| わずかに動く |  | 0.8
| 大きく動く |  | 0.5 |  |  |  |  | 1
※2 診断する場合は、周囲に人がいないことを確認し、必ず前方へ押すこと。
D.保全状態の診断(保全係数)
補強・転倒防止対策の有無 | あり |  | 1.5 |  |  |  | 保全係数 |  |  | ★
| なし |  | 1 | ○ |  | 1 |  | 1
総合評点(Q)の計算
基本性能値 |  | 外観係数 |  | 耐力係数 |  |  | 保全係数
55 | * | 0.7 | * | 1 |  | * | 1
総合評点(Q)
[6 empty] | = | 38.5
診断結果の判定
総合評点 | 判定 |  | 今後の対応
70点以上 | 安全である |  | 3～5年後にまた診断してください
55≦Q＜70 | 一応安全である |  | 1年後にまた診断してください
40≦Q＜55 | 注意を要する |  | 精密診断を行い、再度判定するか、転倒防止対策等を講じてください
Q＜40 | 危険である |  | 早急に転倒防止策を講じるか、塀を撤去してください |  |  |  |  | ○
※1:感度の良い方位磁石を目地に近づけて針が振れると「鉄筋有り」です。
このシートの評点は建築学会の公表した「診断カルテ」に基づくものです。
現地調査後の調査員の対応
・塀の所有者が求められる場合は、別紙の診断カルテを手交してください。
・同じ結果でこのフォーマットを埋めて、評点を決めて下さい。
・このシートはサポートセンターにメール送信して報告してください。
・報告受領の連絡が有って、調査終了になります。ご苦労様でした。
・不明な点はサポートセンターに、いつでも相談してください。
調査員のコメント欄
[9 empty] | ※診断結果は、あくまでも目安です。専門家による精密診断を受けると、より正確に判定できます。 | ★
©NPO法人 沖縄県建築設計サポートセンター
現況写真2枚程度
「選択」欄はプルダウンメニューで「○」か「空白」のどちらかにしてください。1項目で2か所以上「○」があると結果が悪くなります。